|  |
| --- |
|  |

Приложение № 4

к приказу ФАС России

от 18.01.2019 № 38/19

Информация

о наличии (отсутствии) технической возможности доступа

к регулируемым услугам по транспортировке газа

по магистральным газопроводам АО «РГК»\_

за \_\_\_март\_\_\_\_ 2020 года

(месяц)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона входа в магистральный газопровод | Зона выхода из магистрального газопровода | Поставщик газа/потребитель | Объемы газа в соответствии с поступившими заявками, млн. м3 | Объемы газа в соответствии с удовлетворенными заявками, млн. м3 | Свободная мощность магистральных трубопроводов, млн. м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Магистральный газопровод «Торжок-Минск-Иванцевичи-3» | АГРС «Кувшиново» | ООО «Газпром межрегионгаз» | 1,938 | 11,681 | 40,399 |
| На 28,4 км магистрального газопровода-отвода к ГРС «Калинин-2» | ГРС «Калинин-3» | ООО «Газпром межрегионгаз» | 31,191 | 21,112 | 30,968 |
| На 19,95 км магистрального газопровода-отвода к ГРС «Бежецк» | ГРС «Озерки» | ООО «Газпром межрегионгаз» | 0,232 | 0,461 | 6,979 |
| На 141 км магистрального газопровода Торжок-Валдай | ГРС «Гузятино» | ООО «Газпром межрегионгаз» | 1,024 | 1,204 | 13,676 |
| **Итого:** |  |  | **34,385** | **34,458** | **92,022** |