Приложение N 4

к приказу ФАС России

от 18.01.2019 N 38/19

 Информация

 о наличии (отсутствии) технической возможности доступа

 к регулируемым услугам по транспортировке газа

 по магистральным газопроводам АО «РГК»\_

 за \_\_\_апрель\_\_\_ 2019 года

 (месяц)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона входа в магистральный газопровод | Зона выхода из магистрального газопровода | Поставщик газа/потребитель | Объемы газа в соответствии с поступившими заявками, млн. м3 | Объемы газа в соответствии с удовлетворенными заявками, млн. м3 | Свободная мощность магистральных трубопроводов, млн. м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Магистральный газопровод «Торжок-Минск-Иванцевичи-3» | АГРС «Кувшиново» | ООО «Газпром межрегионгаз» | 1,785 | 9,262 | 32,498 |
| На 28,4 км магистрального газопровода-отвода к ГРС «Калинин-2» | ГРС «Калинин-3» | ООО «Газпром межрегионгаз» | 16,885 | 32,482 | 17,918 |
| На 19,95 км магистрального газопровода-отвода к ГРС «Бежецк» | ГРС «Озерки» | ООО «Газпром межрегионгаз» | 0,026 | 0,329 | 6,871 |
| На 141 км магистрального газопровода Торжок-Валдай | ГРС «Гузятино» | ООО «Газпром межрегионгаз» | 0,037 | 0,281 | 14,119 |
| Итого: |  |  | 18,733 | 42,355 | 71,406 |