Приложение № 4

к приказу ФАС России

от 18.01.2019 № 38/19

Информация

о наличии (отсутствии) технической возможности доступа

к регулируемым услугам по транспортировке газа

по магистральным газопроводам АО «РГК»

за декабрь 2020 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона входа в магистральный газопровод | Зона выхода из магистрального газопровода | Поставщик газа/потребитель | Объёмы газа в соответствии с поступившими заявками, млн. м3 | Объёмы газа в соответствии с удовлетворёнными заявками, млн. м3 | Свободная мощность магистральных трубопроводов, млн. м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Магистральный газопровод «Торжок-Минск-Иванцевичи-3» | АГРС «Кувшиново» | ООО «Газпром межрегионгаз» | 3,329 | 13,078 | 39,001 |
| На 28,4 км магистрального газопровода-отвода к ГРС «Калинин-2» | ГРС «Калинин-3» | ООО «Газпром межрегионгаз» | 34,500 | 38,158 | 13,922 |
| На 19,95 км магистрального газопровода-отвода к ГРС «Бежецк» | ГРС «Озерки» | ООО «Газпром межрегионгаз» | 0,208 | 0,591 | 6,849 |
| На 141 км магистрального газопровода Торжок-Валдай | ГРС «Гузятино» | ООО «Газпром межрегионгаз» | 1,041 | 1,212 | 13,668 |
| **Итого:** |  |  | **39,078** | **53,039** | **73,440** |