«Утверждаю»

Генеральный директор АО «РГК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Л. Юдкин

Приложение N 4

к приказу ФАС России

от 18.01.2019 N 38/19

форма № 5

Информация

о наличии (отсутствии) технической возможности доступа

к регулируемым услугам по транспортировке газа

по магистральным газопроводам для целей определения

возможности технологического присоединения

к газораспределительным сетям

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект Российской Федерации | Наименование газораспределительной станции | Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции | Загрузка газораспределительной станции | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение | Наличие (дефицит) пропускной способности | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности | Параметры увеличения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Тверская область | «Кувшиново» | 10,0 тыс. м3/час | 9.46 тыс. м3/час |  | 0,54 тыс. м3/час | до 01.10.2019 | до 22,0 тыс. м3/час |
| Тверская область | «Калинин-3» | 70,0 тыс. м3/час | 51,26 тыс. м3/час |  | 18,74 тыс. м3/час |  |  |
| Тверская область | «Озерки» | 10,0 тыс. м3/час | 0,89 тыс. м3/час |  | 9,11 тыс. м3/час |  |  |
| Тверская область | «Гузятино» | 20,0 тыс. м3/час | 0,72 тыс. м3/час |  | 19,28 тыс. м3/час |  |  |